APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2016.gada 23. marta sēdē

1.protokols

Atklāta konkursa

„Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu”

(iepirkuma id. Nr. LNA 2016/5)

NOLIKUMS

RĪGA, 2016

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs.

1.1.1. iepirkuma id.Nr. LNA 2016/5

1.2. Pasūtītājs:

1.2.1. Latvijas Nacionālais arhīvs

1.3. Iepirkuma priekšmets.

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītājam piederošo ēku un tai pieguļošo teritoriju tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojuma un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas darbības nodrošināšana.

1.3.2. CPV kods: 79710000-4

1.4. Līguma darbības termiņš un vieta.

1.4.1. Līguma darbības vieta – Rīgā.

1.5. Līguma darbības laiks – pieci gadi no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Piedāvājumu iesniegšana.

1.6.1. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz personiski, pa pastu, vai ar kurjera

starpniecību Latvijas Valsts arhīvā, Šķūņu ielā 11, līdz 2016.gada 2.maija līdz plkst. 14:00. kab. 301.

1.7. Piedāvājuma noformēšana.

1.7.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no:

- Pieteikuma dalībai iepirkumā (1.pielikums);

- atlases dokumentiem (saskaņā ar Nolikuma 3. un 4.punktu);

- tehniskā piedāvājuma (saskaņā ar Nolikuma 5.punktu un 2.pielikumu);

- finanšu piedāvājuma (saskaņā ar Nolikuma 6.punktu un atbilstoši 3.pielikumā

dotajam paraugam).

1.7.2. Atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma dokumentiem un finanšu piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar auklu vienā sējumā, visas lapas numurējot un salīmējuma vietā sējuma aizmugurē izdarot atbilstošu apstiprinājumu (sašūto lapu skaits, pretendenta zīmogs, pretendenta vadītāja vai atbilstoši pilnvarotas personas paraksts un datums).

1.7.3. Piedāvājuma sākumā ir jābūt norādei „Piedāvājums iepirkumā „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu (iepirkuma id. Nr. LNA 2016/5)”.

1.7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

1.7.5. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta vadītājs (likumiskais pārstāvis) vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā personā, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara.

1.7.6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums būtu saņemts ne vēlāk kā līdz 2016.gada 2. maija līdz plkst. 14:00, norādot – „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”.

1.7.7. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

1.7.8. Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu.

1.7.9. Cita informācija.

1.8.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos

nosacījumus.

1.8.2. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.3. Atklāts konkurss notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām .

1.8.4. Iesniegtā piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

1.8.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

1.8.6. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītājam piederošo ēku un tai pieguļošo teritoriju tehniskā un fiziskā apsardze, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas darbības nodrošināšana.

2.2. Apmaksas noteikumi: Izpildītājs līdz katra mēneša 5.datumam nosūta pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī kvalitatīvi un līguma noteikumiem atbilstoši sniegto Pakalpojumu. Pasūtītājs 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas no Izpildītāja samaksā par saņemto Pakalpojumu.

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

3.1. Pretendenta atbilstība pakalpojuma sniegšanai:

3.1.1. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.1.2. pretendents likumīgi ir tiesīgs veikt attiecīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā (licencēts apsardzes pakalpojumu sniedzējs);

3.1.3. pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu objektu apsardzē. Par līdzīgiem apsardzes pakalpojumiem tiks uzskatīt tādi apsardzes pakalpojumi, kas saistīti ar nožogotu teritoriju un tajā esošo objektu (ēkas, garāžu boksi, darbnīcas u.tml.) apsardzi.

3.1.4. pretendentam ir Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja izsniegts industriālās drošības sertifikāts ne mazāk kā 3 (trīs) gadus.

3.1.5. pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīga satura un apjoma apsardzes pakalpojumu sniegšanā valsts pārvaldes iestādēs vai pēc satura un apjoma pielīdzināmos objektos.

3.1.6. pretendentam ir pietiekami resursi pakalpojuma sniegšanai.

3.2. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas kādi no PIL 39.1 pantā minētajiem nosacījumiem:

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1.1. izziņu par pieredzi apsardzes pakalpojumu sniegšanā līdzīgos objektos, atbilstoši 3.1.3. un 3.1.5. punktos noteiktajām prasībām;

4.1.2. licences vai sertifikāta kopija par tiesībām veikt apsardzes pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā;

4.1.3. apliecinājumu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;

4.1.4. LR Satversmes aizsardzības biroja izsniegta Industriālās drošības sertifikāta kopija;

4.1.5. vismaz 3 (trīs) atsauksmes no organizācijām par līdzīga satura apsardzes pakalpojumu sniegšanu par vismaz 3 gadiem (informācijai jābūt iekļautai atsauksmē);

4.1.6.apliecinājumu, ka pretendents izmantos savus resursus pakalpojuma sniegšanai un neizmantos apakšuzņēmumus pilnīgai vai daļējai līguma saistību izpildei.

4.2. Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts, un pretendents tiek izslēgs no turpmākās dalības konkursā, ja pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem vai tie neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.3. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi jāparaksta personai ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai pilnvarotai personai, piedāvājumam pievienojot attiecīgu pilnvaru.

4.4. Lai pārbaudītu vai pretendents nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, komisija iegūs informāciju no publiski pieejamām datu bāzēm vai pieprasot informāciju no kompetentajām valsts iestādēm.

4.6. pretendentam Līgumu slēdzot jāiesniedz Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apdrošinātāja apliecināta polise, ne mazāk kā 150 000,00 EUR vērtībā. Apdrošināšanas objekts ir apsardzes komersanta civiltiesiskā atbildība par tā darbības vai bezdarbības dēļ apsardzes darbības laikā trešās personas dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu, trešās personas mantai nodarītajiem bojājumiem, kā arī par trešās personas mantas zudumu.

5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

5.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo ņemot vērā Nolikuma 2.pielikumā doto darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju).

5.2. Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendents tajā apraksta pakalpojuma sniegšanas norisi un informāciju, kas attiecas uz pakalpojuma sniegšanu un ietekmē tā kvalitāti.

5.3. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts, un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja iesniedzot tehnisko piedāvājumu netiks ievērotas darba uzdevumā (tehniskajā specifikācijā) izvirzītās prasības.

6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 3.pielikumā sniegtajam paraugam.

6.2. Finanšu piedāvājumā visas cenas tiek norādītas euro (EUR) atsevišķi bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.3. Vienību cenas jāraksta finanšu piedāvājuma ailītēs pretī katrai pozīcijai un to kopsummai piedāvājuma beigās jāsakrīt ar finanšu piedāvājumā beigās norādīto.

6.4. Pretendentam cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

7.1. Iepirkuma procedūras rezultātu paziņošana notiks pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.

7.2. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

7.3. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

7.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajām specifikācijām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

7.5. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumus.

7.6. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

7.7. Ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad tās tiks labotas Publiskā iepirkumu likuma 56.panta 3.daļā noteiktajā kārtībā.

7.8.	Pasūtītājs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst tehniskās specifikācijas un citām pasūtītāja prasībām. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanas cena kopā visos objektos mēnesī | 25 |
| 2. | Fiziskās apsardzes izmaksas 1 stundā (EUR) | 40 |
| 3. | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas apkalpošana mēnesī (EUR) | 30 |
| 4. | Iekārtu pielāgošanas (ieviešanas) un uzturēšanas izmaksas Līguma darbības laikā (5 gadi) | 5 |
|  | Kopā: | 100 |

1.kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (25), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P = zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus x maksimālais punktu skaits par 1.kritēriju.

2.kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (40), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P = zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus x maksimālais punktu skaits par 2.kritēriju.

3.kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (30), bet pārējiem pretendentiem piešķiramais punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P = zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus x maksimālais punktu skaits par 3.kritēriju.

4.kritērija vērtēšana – pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits (5), bet pārējiem pretendentiem piešķiramo punktu skaits tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

P = zemākā piedāvātā cena / piedāvātā cena piedāvājumā, kuram aprēķina punktus x maksimālais punktu skaits par 4.kritēriju.

5. Kopējais katra pretendenta punktu skaits tiks iegūts, summējot pretendentam piešķirtos punktus visos četros kritērijos. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš iegūs vislielāko punktu skaitu.

6. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņems vērā piedāvātās cenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

8. LĒMUMS PAR KONKURSA REZULTĀTIEM

8.1. Pēc tam, kad veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

8.2. Ja konkursam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma prasībām vai piedāvājuma kopējā summa pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās izmaksas, komisija var pieņemt lēmumu izbeigt konkursu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.3. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūta paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

9. LĪGUMS

9.1. Iepirkuma procedūras rezultātā paredzēts slēgt vienu Līgumu ar pretendentu, kura

piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais un atbildīs visām Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

9.2. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt Līgumu, pasūtītājam ir tiesības izraudzīties piedāvājumu, kurš atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst visām Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

9.3. Līguma paraugs pievienots 4.pielikumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:					I.Slaidiņa

1.pielikums

Iepirkuma „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka

atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu”

(iepirkuma id.nr. LNA, 2016/5)

Nolikumam

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu”

(iepirkuma id.nr. LNA, 2016/5)

Pretendents:

Nosaukums		 _______________________________________,

vienotais reģ.Nr. 	_______________________________________,

juridiskā adrese 	_______________________________________,

pasta adrese		 _______________________________________,

bankas rekvizīti 	_______________________________________

_______________________________________,

telefons		_______________________________________,

fakss 			_______________________________________,

persona, kura ir

tiesīga pārstāvēt

pretendentu vai

pilnvarotā persona       _______________________________________.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesaka savu dalību iepirkuma „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu” (iepirkuma id.nr. LNA, 2016/5);

- apņemas ievērot visus iepirkuma Nolikumā un darba uzdevumā minētos nosacījumus un izvirzītās prasības;

- apliecina gatavību sniegt kvalitatīvu iepirkuma Nolikumā un Darba uzdevumā (tehniskajā specifikācijā) minētos pakalpojumus;

- apliecina, ka visas piedāvājumā iesniegtās ziņas ir patiesas.

z.v.						 _____________________________

(vārds, uzvārds, amats)

2016.gada ___. ___________

2.pielikums

Iepirkuma „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka

atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu”

(iepirkuma id.nr. LNA, 2016/5)

Nolikumam

DARBA UZDEVUMS

(TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)

1. Termini:

1.1. Pasūtītājs – Latvijas Nacionālais arhīvs;

1.2. Izpildītājs – pretendents, kurš uzvarēs iepirkumā un ar kuru tiks noslēgts līgums;

1.3. Objekts – apsargājamā teritorijas un telpas, kas norādītas 3.punktā.

2. Darba uzdevums:

1.1. nodrošināt Pasūtītājam piederošo ēku un tai pieguļošo teritoriju tehnisko apsardzi, apsardzes, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas, videonovērošanas iekārtu apkalpošanu apsargājamā Objektā.

3. Objekts:

| Iestāde | Objektu atrašanās vieta | Ēkas platības kvm | Teritorijas platība kvm | apsardzes veids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinofotofono dokumentu arhīvs | Šmerļa ielā 5, Rīga | 7000 | 15000 | Tehniskā apsardze |  |
| Latvijas Nacionālais arhīvs | Šķūņu 11, Rīga | 1470 | 500 | Tehniskā apsardze |  |
| Latvijas valsts vēstures arhīvs | Slokas iela 16,Rīga | 9613 | 3147 | Tehniskā apsardze |  |
| Personāla dokumentu valsts arhīvs | Ata iela 1,Rīgā | 2067 | 4199 | Tehniskā apsardze |  |
| Personāla dokumentu valsts arhīvs | Šampētera 16, Rīgā | 5116 | 4548 | Tehniskā apsardze |  |
| Latvijas Valsts arhīvs | Bezdelīgu iela 1A, Rīga | 7399 | 3130 | Fiziskā apsardze |  |
| Latvijas Valsts arhīvs | Skandu iela 14, Rīga | 34566 | 28635 | Tehniskā apsardze |  |

4. Tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas laiki:

4.1. darba dienās – no ēkas pieslēgšanas apsardzes sistēmai pēc darba laika līdz tās atslēgšanai no rīta (no plkst. 17.00 – 08.00),

4.2. brīvdienās – visu diennakti,

4.3. svētku dienās – visu diennakti.

5. Līguma darbības termiņš:

5.1. 5 (pieci) gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

6. Darba pienākumi:

6.1. Nodrošināt tehnisko apsardzi 24 stundas diennaktī;

6.2. Nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas iekārtu pārbaudes pēc iesniegtā reglamenta, pēc Pasūtītāja pieprasījuma un sniegt atzinumus par apsardzes sistēmām, vajadzības gadījumā sastādīt defekta aktu;

6.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma dot Objektu tehniskā stāvokļa vērtējumu un sniegt rekomendācijas tā papildus drošības pasākumu īstenošanai;

6.4. Veikt Pasūtītāja pārstāvju instruktāžu par uzstādīto signalizācijas iekārtu lietošanas noteikumiem, nodot rakstiskas instrukcijas par uzstādīto signalizāciju pareizu lietošanu;

6.5. Nodrošināt apsardzes signalizācijas un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas (ja objektā ir uzstādīta) sistēmu darbības stāvokļa novērošanu, trauksmes signāla no Objektu saņemšanu centralizētā apsardzes pultī (turpmāk - CAP) un saņemto trauksmes signālu apstrādi;

6.6. Pēc trauksmes signāla saņemšanas CAP, nodrošināt mobilās apsardzes grupas ierašanos objektā piecu minūšu laikā, trauksmes situāciju novēršanu, Objektu apsekošanu trauksmes iemesla noskaidrošanai, materiālo vērtību zādzību vai bojāšanu novēršanu un likumpārkāpēju aizturēšanu;

6.7. Pēc trauksmes signāla saņemšanas CAP un mobilās apsardzes grupas ierašanās objektā paziņot par to pasūtītāja atbildīgajai personai un vajadzības gadījumā sniegt rekomendācijas materiālo vērtību glabāšanas drošības uzlabošanai;

6.8. Pēc trauksmes signāla saņemšanas CAP un mobilās apsardzes grupas vai policijas norīkojuma ierašanās objektā, nodrošināt Objektu apsardzi līdz pasūtītāja atbildīgās personas ierašanās brīdim pirmo stundu bez maksas.

7. Cita informācija

7.1. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Pasūtītāja objektā noteiktā caurlaižu režīma noteikumiem.

7.2. Pasūtītāja Objekti Bezdelīgu ielā 1A, Šmerļa ielā 5, Rīgā ir nodrošināts ar stacionārām video novērošanas kamerām.

7.3. Visos Pasūtītāja Objektos uzstādītas ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas un apsardzes signalizācijas sistēmas (iepazīties ar uzstādītajām sistēmām var uz vietas Objektos, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

7.4. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar objektiem, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku ar attiecīgo objektu atbildīgajiem darbiniekiem:

| Objektu adrese | Atbildīgais darbinieks | Telefons |
| --- | --- | --- |
| Šmerļa iela 5, Rīga | Vladislavs Jeršovs | 26337793 |
| Slokas iela 16, Rīga | Vallija Poriete | 26376192 |
| Ata iela 1, Rīgā | Anatolijs Zablonskis | 28373820 |
| Šampētera16, Rīgā | Guntis Brencāns | 27033166 |
| Bezdelīgu iela1A, Rīga | Jānis Akmentiņš | 26139925 |
| Skandu iela 14, Rīga | Verners Freimanis | 25624117 |
| Šķūņu 11, Rīga | Jānis Belinskis | 29995168 |

7.6. Ierodoties uz  Objektu  apskati,  ieinteresētā  pretendenta  pārstāvim jānodrošina sekojošu nosacījumu ievērošana:

- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

- jāiesniedz ieinteresētā pretendenta pilnvara iepazīties ar Objektu.

3.pielikums

Iepirkuma procedūras „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu”

(iepirkuma id.Nr. LNA, 2016/5)

Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Firma: ________________________

Mēs piedāvājam nodrošināt apsardzes pakalpojumu atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva izsludinātajai iepirkuma procedūrai „Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu” (id.Nr. LNA, 2016/5)  par šādu summu:

| Nr.p.k. | Adrese | Cena, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tehniskā apsardze, mēnesī* | Fiziskās apsardzes pakalpojuma izmaksas 1 stunda* | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas apkalpošana mēnesī* | Apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu pielāgošanas un uzturēšanas izmaksas (kopā Līguma darbības laikā) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kinofotofono dokumentu arhīvs Šmerļa ielā 5, Rīga |  | X |  |  |
| 2. | Latvijas valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16,Rīga |  | X |  |  |
| 3. | Personāla dokumentu valsts arhīvs Ata iela 1,Rīgā |  | X |  |  |
| 4. | Personāla dokumentu valsts arhīvs Šampētera 16, Rīgā |  | X |  |  |
| 5. | Latvijas Valsts arhīvs Rīga, Bezdelīgu iela1A |  |  |  |  |
| 6. | Latvijas Valsts arhīvs Rīga, Skandu iela 14 |  | X |  |  |
| 7. | Latvijas Nacionālais arhīvs, Šķūņu 11, Rīga |  | X |  |  |
| Kopā (par katru tabulas 3.-6.aili): |  |  |  |  |

*Cena paliek nemainīga, neatkarīgi no tā cik stundas, vai dienas attiecīgajā mēnesī tiek nodrošināts pakalpojums.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju

Ar šo piedāvājumu mēs apņemamies sniegt apsardzes pakalpojumus atbilstoši nolikumā un darba uzdevumā (tehniskajā specifikācijā) izvirzītajām prasībām.

Mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

____________________________

(paraksts, atšifrējums)

z.v.

2016.gada ___. ________________

Līgums Par apsardzes pakalpojumu un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu

| Rīgā, | 2016. gada __._______ |
| --- | --- |

Latvijas Nacionālais arhīvs, tās direktores Māras Sprūdžas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu,  turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

XXXXXXX,  reģistrēta  XXXXXX  ar  vienoto  reģistrācijas  Nr.XXXXXX,  tās XXXXXXXX  personā,  kur_  rīkojas  saskaņā  ar  XXXXXX,  turpmāk  tekstā  Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz publiskā  iepirkuma Nr.  LNA, 2016/5 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1.  Līguma priekšmets.

1.1.	Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem nodrošināt šādus apsardzes un  ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu pakalpojumus:

1.1.1. pielāgot Pasūtītāja Objektu apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, turpmāk tekstā Sistēma, Izpildītāja sistēmām, kas ietver arī drošības iekārtu uzstādīšanu un nodošanu Pasūtītāja lietošanā;

1.1.2. veikt Pasūtītāja Objektu tehnisko apsardzi un Līgumā noteiktajos gadījumos veikt Objektu fizisko apsardzi.

Tehniskā apsardze šī Līguma izpratnē ir trauksmes signālu saņemšana Izpildītāja Operatīvās vadības centrā no apsardzē nodotā Pasūtītāja Objektu pa radiosakariem un/vai tālruņa līniju, saņemto signālu apstrāde un operatīvo pasākumu veikšana saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Fiziskā apsardze šī Līguma izpratnē ir Objektu un tajā esošā īpašuma novērošana ar mērķi novērst prettiesiskas darbības vai citus apsargājamā Objektu apdraudējumus, nodrošinot vienu vai vairākus apsardzes darbiniekus Objektā trauksmes (uzbrukuma, ielaušanās, kā arī tehnisku u.c. veida avāriju, signalizācijas sistēmu bojājumu u.c.) gadījumos;

1.1.3. Veikt Pasūtītāja Objektu ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu apkalpošanu.

1.2.	Objekts šī Līguma izpratnē ir Pasūtītāja telpas/ēkas un tajās esošais īpašums, kas nodoti Izpildītāja tehniskā, fiziskajā apsardzē un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu apkalpošanā, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Objektu saraksts ir norādīts Pielikumā Nr.1.

2.	Apsardzes un ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu darbības nodrošināšanas noteikumi.

2.1.	Pasūtītāja saistības.

2.1.1.	Pasūtītājs iepazīstina Izpildītāja pārstāvi ar Objektiem, tajā esošajām apsardzes, trauksmes, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmām, kā arī citiem darbam nepieciešamajiem tehniskajiem un speciālajiem līdzekļiem, to lietošanas instrukcijām, nodrošina Izpildītāja pārstāvim iespēju iekļūt Objektā.

2.1.2.	Šī Līguma noslēgšanas brīdī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam savu kontaktpersonu sarakstu, norādot personu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru (Līguma pielikums nr.2), un turpmāk apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā rakstiski informēt Izpildītāju par izmaiņām Pasūtītāja kontaktpersonu sarakstā, kā arī par jebkurām citām būtiskām izmaiņām (ēkas konstrukcijas bojājumi, negadījumi, telpu plānojuma maiņa un līdzīgi apstākļi), kas saistītas ar Objektu drošību.

2.1.3.	Pasūtītājs apņemas nepieļaut tīšu Sistēmas bojāšanu, kā arī, atstājot Objektu, pirms Sistēmas ieslēgšanas apsardzes režīmā, pārliecināties, vai Sistēmas ierīces nav mehāniski bojātas vai aizklātas ar priekšmetiem, kas samazina to jūtību, īpašu vērību piegriežot kustības detektoriem, un pārliecināties, vai Objektā nav palikušas nepiederošas personas, noslēgt Objektu logus, durvis un citas ieejas.

2.1.4.	Ja Izpildītāja operatīvā grupa ieradusies Objektā trauksmes signāla saņemšanas rezultātā, Pasūtītājs apņemas 1 (vienas) stundas laikā no telefoniskas informācijas saņemšanas brīža par trauksmi Objektā, nodrošināt sava pārstāvja ierašanos Objektā.

2.1.5.	Ja Pasūtītājs ir konstatējis Objektā ielaušanās pazīmes (izsists logs, bojātas durvis vai siena u.tml.), Pasūtītājs apņemas neieiet Objektā bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, ja vien to nepieprasa tiesībsargājošās institūcijas.

2.1.6.	Pasūtītājs apņemas neveikt būtiskas izmaiņas Sistēmas darbības programmā neinformējot par to Izpildītāju.

2.1.7.	Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem, Pasūtītājs par savām pretenzijām ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konstatētā pārkāpuma rakstiski paziņo Izpildītājam.

2.1.8.	Ja Sistēmas bojājumi radušies ne Izpildītāja vainas dēļ un Objektu nav iespējams tehniski apsargāt, Pasūtītāja pilnvarotās personas vienojas ar Izpildītāja pilnvarotajām personām par Objektu fizisko apsardzi, kuras apmaksas kārtība un apsardzes darbinieku skaits tiek atsevišķi saskaņots starp Pusēm.

2.2.	Izpildītāja saistības.

2.2.1.	Izpildītājs uzsāk Objektu apsardzi no Objekta pieņemšanas – nodošanas apsardzē akta parakstīšanas brīža.

2.2.2.	Ja Sistēmas bojājumi radušies Izpildītāja vainas dēļ un Objektu nav iespējams tehniski apsargāt, Izpildītājs nodrošina Objektu fizisko apsardzi bez samaksas.

2.2.3.	Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt telefoniski Pasūtītāja kontaktpersonas par trauksmi (tajā skaitā tehniskām avārijām) Objektā un paziņot, ja nepieciešama Pasūtītāja pārstāvja klātbūtne Objektā.

2.2.4.	Izpildītājs, pēc trauksmes signāla saņemšanas, nekavējoties nosūta uz Objektu operatīvo grupu, lai noskaidrotu trauksmes iemeslus. Izpildītājs apsargā Objektu līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim, ja Puses nevienojas citādi.

2.2.5.	Izpildītājs apņemas nodrošināt operatīvās grupas ierašanos Objektā ne vēlāk kā 5 minūšu laikā, pēc trauksmes signāla saņemšanas Izpildītāja vadības centrā. Izpildītājs Objekta apsardzi  pirmo stundu pēc ierašanās Objektā nodrošina bez maksas.

2.2.6.	Ja Izpildītājs nevar novērst Objektam radušos draudus saviem spēkiem, viņam ir pienākums izsaukt Valsts policiju un atkarībā no notikuma rakstura – attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus.

2.2.7.	Saskaņojot ar Pasūtītāju Izpildītājam ir tiesības nodot šajā līgumā minētos apsardzes pakalpojumus trešajai personai, nodrošinot tādus pašus tehniskā nodrošinājuma un samaksas noteikumus. Atbildību par trešo personu veikto apsardzes darbību uzņemas Izpildītājs.

2.2.8.	Izpildītājs apņemas nekavējoties telefoniski informēt Pasūtītāja kontaktpersonas par gadījumiem, kad Sistēma Objektā nav ieslēgta apsardzes režīmā pēc plkst.22:00.

2.2.9. Izpildītājs apņemas līdz mēneša 15.datumam iesniegt Pasūtītājam elektroniskā formā atskaiti par iepriekšējā mēnesī no Objektiem saņemtajiem trauksmes signāliem.

2.2.10. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz Pasūtītāja Līguma 2.1.7. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtu pretenziju.

2.2.11. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) EUR gadā, kā arī iesniegt Pasūtītājam šīs apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju (Līguma pielikums Nr.3).

2.2.12. Izpildītājs apņemas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmu apkopes reglamentu visā Līguma darbības laikā nodrošināt šā reglamenta prasību izpildi.

2.2.13.	Līguma izbeigšanās gadījumā vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā saskaņā ar Līguma noteikumiem Pasūtītājam ir jānodrošina savlaicīga un pietiekoša piekļuve Objektam, lai demontētu Pasūtītāja lietošanā nodotās drošības iekārtas, kas ir Izpildītāja īpašums.

3.	Samaksas noteikumi un norēķinu kārtība.

3.1.	Visi norēķini, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tiek izdarīti EUR,

bezskaidras naudas norēķinu veidā Izpildītāja šī Līguma rekvizītos norādītajā norēķinu kontā, ja Puses nevienojas citādi.

3.2.	Visi maksājumi Līgumā uzrādīti bez pievienotās vērtības nodokļa. Veicot norēķinus ar Izpildītāju, Pasūtītājs, papildus Līgumā norādītajiem maksājumiem, maksā Izpildītājam pievienotās vērtības nodokli LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.3. Izpildītājs izraksta rēķinu par iepriekšējā kalendārā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam.

3.4. Izpildītājs rēķinā papildus norāda Līguma numuru un rēķinu elektroniski nosūta uz e-pasta adresi lna@arhivi.gov.lv.

3.5. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc pakalpojumu un rēķina saņemšanas.

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs aizkavēt mēneša maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, ja netiek ievēroti 2.2.12. punktā noteiktā reglamenta prasības, līdz nepilnību novēršanai.

3.7.	Ikmēneša maksa par katra Objektu tehnisko apsardzi ir norādīta pielikumā nr.1. Ikmēneša maksā ir ietverta arī maksa par Līguma 1.1. punktā minēto drošības iekārtu lietošanu.

3.8.	Maksa par Izpildītāja operatīvās grupas vienreizēju izbraukumu uz Objektu viltus trauksmes gadījumā (ja viltus trauksme notikusi Pasūtītāja vainas dēļ) ir ______EUR  (_________).

3.9.	Šī Līguma 2.2.5 punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs sākot ar otro apsardzes stundu maksā Izpildītājam par Objektu apsardzi _____ EUR (_______________) stundā.

3.10.	Visi Pasūtītāja no šī Līguma izrietošie maksājumi tiek uzskatīti par izdarītiem, ja termiņā un pilnā apmērā, samaksas izdarīšanai nepieciešamie naudas līdzekļus ieskaitīti Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā.

4.	Objektu pieņemšana – nodošana.

4.1.	Objektu nodošana - pieņemšana apsardzē notiek Pusēm, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

4.2. Līgumam beidzoties vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, kā arī Pasūtītājam atsakoties no atsevišķu Objektu apsardzes, Pušu pilnvarotās personas paraksta Aktu par apsardzes pakalpojumu izbeigšanu.

Aktus no Pasūtītāja puses ir tiesīgi parakstīt:

___________________________________, tālr. __________________;

___________________________________, tālr. __________________.

4.4. Aktus no Izpildītāja puses ir tiesīgi parakstīt:

___________________________________, tālr. __________________;

___________________________________, tālr. __________________.

5.	Pušu atbildība.

5.1.	Izpildītāja pienākums ir atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kurus viņš nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.

5.2.	Izpildītājs ir pilnīgi materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums Pasūtītājam radies Izpildītāja vainas dēļ.

5.3.	Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam nodarīti trešo personu, Pasūtītāja darbinieku, pilnvaroto personu, pārstāvju prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, ja Izpildītājs pierāda, ka ir darījis visu iespējamo, lai minēto rīcību nepieļautu, novērstu vai mazinātu tās sekas.

5.4. Ja Izpildītājs nolīgst apakšuzņēmējus Līgumā noteikto saistību izpildei, Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.

5.5.	Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitātes nosacījumus un bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas, neizpaust trešajām personām vai publiski informāciju par šī Līguma saturu, tā izpildi un piemērošanu, kā arī citu informāciju, kas kļuvusi Pusēm pieejama šī Līguma izpildes laikā. Puses apzinās un piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs ar šo Līgumu saistīto informāciju izpaust tās grupas (t.i. izšķirošā ietekmē esošiem) komersantiem bez atsevišķas Uzņēmēja piekrišanas.

5.6.	Līgumā noteikto Pasūtītāja maksājumu kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Kavējuma naudas apmēru aprēķina Izpildītājs un iesniedz Pasūtītājam atsevišķu rēķinu.

5.7. Līguma nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs maksā par attiecīgo kalendāro mēnesi līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās mēneša maksas.

6.	Nepārvarama vara.

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

6.2. Neviena no Pusēm nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā.

7.	Līguma darbības laiks.

7.1.	Līgums stājas spēkā ar 2016.gada ___________ un ir spēkā līdz 2021.gada __.______.

7.2. Puse var izbeigt Līgumu pirms termiņa, paziņojot par to otrai Pusei 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no apsardzes pakalpojumiem:

7.3.1. atsevišķos Objektos gadījumā, ja izbeidzas šī Objektu īpašuma vai lietošanas tiesības;

7.3.2. gadījumos, ja regulāri netiek veiktas Izpildītāja izstrādātajos reglamentos minētās pārbaudes un netiek ievērots to periodiskums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju.

7.4.Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot otrai Pusei vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš, ja:

7.4.1.otra Puse ar tiesas nolēmumu atzīta par maksātnespējīgu vai iestājusies tās faktiskā maksātnespēja, kuras dēļ Puse nevar pildīt Līguma saistības;

7.5.Līguma izbeigšana, neatkarīgi no izbeigšanas iemesla, un Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās Līguma spēkā esamības laikā.

8.	Piemērojamie normatīvie akti un strīdu izšķiršanas kārtība.

8.1.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju vienojoties. Ja Puses nevienojas, strīdi tiek izskatīti tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2.Izpildītājs savā darbībā ievēro apsardzes darbību reglamentējošos un citus normatīvos aktus.

9.	Nobeiguma noteikumi.

9.1.	Katrs no Pušu pārstāvjiem garantē, ka tam ir visas tiesības sava pārstāvamā vārdā noslēgt šo Līgumu un tā spēkā esamībai nav nepieciešami nekādi citi apstiprinājumi.

9.2. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.3. Gadījumā, ja mainās šajā Līgumā norādītie Pušu rekvizīti vai pārstāvēt tiesīgās personas, apņemas par to informēt otru Pusi ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

9.4. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi:

Pielikums Nr.1. Objektu saraksts;

Pielikums nr.2. Kontaktinformācija saraksts;

Pielikums nr.3 Apdrošināšanas polises apliecinātu kopija.

9.5.Visi Līguma Pielikumi, kā esošie, tā arī nākamie, ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.6. Līgums sastādīts uz ________ lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei viens Līguma eksemplārs.

10.  Pušu rekvizīti un paraksti.

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

| Līguma |  |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

Rīgā, 2016. gada __. ______

Tehniskā apsardze

| Nr. | Objekts, adrese | Ikmēneša maksa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | Kinofotofono dokumentu arhīvs Šmerļa ielā 5, Rīga |  |
|  | Latvijas valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16,Rīga |  |
|  | Personāla dokumentu valsts arhīvs Ata iela 1,Rīgā |  |
|  | Personāla dokumentu valsts arhīvs Šampētera 16, Rīgā |  |
|  | Latvijas Valsts arhīvs Skandu iela 14 , Rīga |  |
|  | Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu 11, Rīga |  |
|  | Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu iela 1A , Rīga |  |
| Kopā: |  |

Fiziskā apsardze

| Nr. | Objekts, adrese | Vienas stundas maksa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu iela 1A, Rīga |  |

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

Pielikums Nr.2

Rīgā, 2016. gada __.________

Kontaktinformācija

| Nr. | Objekts, adrese | Pasūtītāja kontaktinformācija Kontaktpersona, Tālrunis | Izpildītāja Kontaktinformācija Kontaktpersona, Tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Kinofotofono dokumentu arhīvs Šmerļa ielā 5, Rīga |  |  |
|  | Latvijas valsts vēstures arhīvs Slokas iela 16,Rīga |  |  |
|  | Personāla dokumentu valsts arhīvs Ata iela 1,Rīgā |  |  |
|  | Personāla dokumentu valsts arhīvs Šampētera 16, Rīgā |  |  |
|  | Latvijas Valsts arhīvs Skandu iela 14 , Rīga |  |  |
|  | Latvijas Nacionālais arhīvs Šķūņu 11, Rīga |  |  |
|  | Latvijas Valsts arhīvs Bezdelīgu iela 1A , Rīga |  |  |

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |